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	填报日期：2026年7月16日执法主体（单位名称）：（盖章）无锡市消防救援局


	序号
	事项名称
	行政执法类型
	执法依据
	实施层级
	备注

	1 
	对消防安全重点单位未每年对本单位进行消防安全检查评估或者火灾高危单位未委托具有资质的机构每年开展消防安全评估的处罚
	行政处罚 
	【设区的市地方性法规】《无锡市消防条例》《无锡市消防条例》第十八条  消防安全重点单位除履行法律、法规和本条例第十七条规定的职责外，还应当履行下列职责：
（二）每年对本单位进行消防安全检查评估，并将评估情况报消防救援机构；
《无锡市消防条例》第十九条  火灾高危单位除履行本条例第十七条、第十八条规定的职责外，还应当履行下列职责：
（二）建立消防安全评估制度，委托具有资质的机构每年开展消防安全评估，评估结果向社会公开；
《无锡市消防条例》第五十五条  违反本条例第十八条第二项、第十九条第二项规定，消防安全重点单位未每年对本单位进行消防安全检查评估或者火灾高危单位未委托具有资质的机构每年开展消防安全评估的，由消防救援机构责令改正；逾期不改正的，可以处两千元以上一万元以下的罚款。
	市级,县级,镇（乡、街道）级
	

	2 
	对民宿、农家乐等场所未在客房内设置逃生路线示意图，配备逃生器材及其使用说明，并设置明显标识或者放置在醒目位置的处罚
	行政处罚 
	【设区的市地方性法规】《无锡市消防条例》《无锡市消防条例》第三十四条  民宿、农家乐等场所应当在客房内设置逃生路线示意图，配备逃生器材及其使用说明，并设置明显标识或者放置在醒目位置。
《无锡市消防条例》第五十七条  违反本条例第三十四条第二款规定，民宿、农家乐等场所未在客房内设置逃生路线示意图，配备逃生器材及其使用说明，并设置明显标识或者放置在醒目位置的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。
	市级,县级,镇（乡、街道）级
	

	3 
	对在公共门厅、楼道、楼梯间等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车的处罚
	行政处罚 
	【设区的市地方性法规】《无锡市消防条例》《无锡市消防条例》第二十九条  禁止在公共门厅、楼道、楼梯间等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车。
《无锡市消防条例》第五十六条  单位违反本条例第二十九条第三款规定，在公共门厅、楼道、楼梯间等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车的，由消防救援机构责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。
	市级,县级,镇（乡、街道）级
	

	备注：1、行政执法事项按照行政处罚、行政强制、行政检查分类依次填写；2、在本通知印发前已经公示执法事项目录或者本条线上级部门另有目录式样规定的，可不参照本目录。





