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	备注

	1
	对燃气用具的安装、使用不符合规定的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十七条第二款  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
  第六十六条  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	2
	对电器产品的安装、使用不符合规定的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十七条第二款  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
  第六十六条  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	3
	对人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十四条第一款  消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。
  第六十五条第二款  人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	4
	对未依法公示消防技术服务信息的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
  第五十条  消防设施维护保养检测机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上三万元以下罚款：
　（一）未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施、灭火器的；
　（二）经维修、保养的建筑消防设施、灭火器质量不符合国家标准、行业标准的。
  消防设施维护保养检测机构未按照本规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或者灭火器上公示消防技术服务信息的，责令改正，处五千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	5
	对经营场所与住宿场所为一体的建筑不符合消防安全规定的处罚
	行政处罚
	【地方政府规章】 《江苏省农村消防管理办法》（江苏省人民政府令第28号）
  第二十八条 经营场所与住宿场所为一体的建筑，其住宿部分应当按照独立的防火分区设置，并且有符合国家消防技术标准的安全出口和疏散通道。
  经营场所与住宿场所为一体的建筑内，不得生产、经营、储存和使用危险物品。
  第三十五条 经营场所与住宿场所为一体的建筑不符合消防安全规定的，责令限期改正。逾期不改正的，该场所应当停止使用，可以对该场所的经营管理人处以一万元以下罚款。法律法规另有规定的，从其规定。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	6
	对不履行消防工作职责导致火灾事故的处罚
	行政处罚
	【地方政府规章】 《江苏省农村消防管理办法》（江苏省人民政府令第28号）
  第二十七条 设立在农村的单位和个体经营者应当依法配置消防设施和器材，并做好维护保养工作，确保完整、有效。
  第三十四条 从事经营活动的单位和个体经营者不履行法律、法规和规章规定的消防工作职责，导致发生火灾事故，尚不够刑事处罚的，对单位和个体经营者可以处以二千元以上一万元以下罚款，对单位的有关责任人员可以处以五百元以上五千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	7
	对未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
  第四十八条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以下罚款：
　（一）未设立技术负责人、明确项目负责人的；
　（二）出具的书面结论文件未签名、盖章的；
　（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；
　（四）未备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件的；
　（五）未申请办理变更手续的；
　（六）未建立和保管消防技术服务档案的；
　（七）未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	8
	对冒名从事社会消防技术服务活动的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
  第四十六条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处二万元以上三万元以下罚款：
　（一）未取得资质，擅自从事社会消防技术服务活动的；
　（二）资质被依法注销，继续从事社会消防技术服务活动的；
　（三）冒用其他社会消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	9
	对公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不合格擅自使用、营业的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第十五条第二款  公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。
  第五十八条第一款第（五）项  违反本法规定，有下列行为之一的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款: 
  （五）公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	10
	对利用船舶或者水上浮动设施开设餐饮、娱乐场所不符合规定逾期未改的处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第二十四条第四款  利用船舶或者水上浮动设施开设餐饮、娱乐场所，应当符合相应的消防技术标准和管理规定。
  第五十九条  利用船舶或者水上浮动设施开设餐饮、娱乐场所，不符合相应的消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，处五千元以上五万元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	11
	对违反规定使用明火或产生烟火的物品的处罚
	行政处罚
	《江苏省消防条例》第五十八条：&ldquo;违反规定使用明火和产生烟火的物品的，对单位处三千元以上三万元以下罚款；对个人依照《中华人民共和国消防法》的规定处罚。&rdquo;
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	12
	对人员密集场所防火门未按规定保持常闭，或者不能保证在火灾时自动关闭的处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第二十二条第二款  人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门，属常闭式防火门的应当保持常闭；设置保持开启状态的防火门的，应当保证火灾时能自动关闭。
  第五十七条第二款  人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门，未按规定保持常闭，或者不能保证在火灾时自动关闭的，责令改正，处警告或者五百元以上二千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	13
	对人员密集场所未按规定设置消防安全标识逾期未改的处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第二十二条第一款  人员密集场所应当在建筑消防设施、消防器材、疏散设施的醒目位置设置消防安全标识，告知维护、使用消防设施、器材以及紧急情况下逃生自救的方法、要求。
  第五十七条第一款  人员密集场所未按规定设置消防安全标识的，责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	14
	对建筑外立面装修、装饰、设置广告妨害防火、逃生和灭火救援逾期未改的处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第二十一条  建筑物外立面装修、装饰、设置广告，应当符合消防安全规定，不得妨害防火、逃生和灭火救援。有关部门在办理相关审批手续时征求公安机关消防机构意见的，公安机关消防机构应当协助并出具书面意见。
  第五十六条  建筑物外立面装修、装饰、设置广告妨害防火、逃生和灭火救援的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	15
	对未按规定落实消防控制室管理制度的处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第十七条第二款  按照消防技术标准设置消防控制室的单位，应当落实消防控制室管理制度，确保及时发现和正确处置火灾报警。
  第五十五条第二款  设置消防控制室的单位未按规定落实消防控制室管理制度的，责令改正，可以处一千元以上五千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	16
	对违反规定擅自清理、移动火灾现场物品的处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第四十四条　公安机关消防机构根据火灾调查的需要可以封闭火灾现场。起火单位和有关人员应当保护灾后现场，协助公安机关消防机构调查。任何单位和个人不得擅自清理灾后现场、隐瞒事实真相或者干预、阻挠火灾事故的调查处理。
  第六十四条第二款  火灾扑灭后，违反规定擅自进入火灾现场或者擅自清理、移动火灾现场物品的，责令停止违法行为，处警告或者一百元以上五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	17
	对易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第十九条第一款  生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。
  第六十一条第一款  生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	18
	对未建立、保管消防技术服务档案的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
  第四十八条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以下罚款：
　（一）未设立技术负责人、明确项目负责人的；
  （二）出具的书面结论文件未签名、盖章的；
　（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；
　（四）未备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件的；
　（五）未申请办理变更手续的；
　（六）未建立和保管消防技术服务档案的；
　（七）未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	19
	对非人员密集场所使用不符合市场准入的、不合格的、国家明令淘汰的消防产品逾期未改行为的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《消防产品监督管理规定》（公安部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验验疫总局令第122号）
  第三十六条  人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚。
  非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	20
	对人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品逾期未改行为的处罚
	行政处罚
	【法律】 《中华人民共和国消防法》
  第六十五条　违反本法规定，生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。
  人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。
  公安机关消防机构对于本条第二款规定的情形，除依法对使用者予以处罚外，应当将发现不合格的消防产品和国家明令淘汰的消防产品的情况通报产品质量监督部门、工商行政管理部门。产品质量监督部门、工商行政管理部门应当对生产者、销售者依法及时查处。
【部门规章】 《消防产品监督管理规定》（公安部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验验疫总局令第122号）
  第三十六条  人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	21
	对拒不执行火灾现场指挥员指挥的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第六十四条第（四）项  违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： 
  （四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	22
	对扰乱火灾现场秩序的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第六十四条第（四）项  违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： 
  （四）扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	23
	对安全出口上锁的处罚
	行政处罚
	【地方政府规章】 《江苏省农村消防管理办法》（江苏省人民政府令第28号） 
  第二十九条 人员密集场所营业或者使用期间，疏散通道应当保持畅通，安全出口严禁上锁，疏散指示标志、应急照明应保持完好并严禁覆盖、遮挡。
  第三十六条  人员密集场所营业或者使用期间，疏散通道堵塞、安全出口上锁，疏散指示标志、应急照明不能正常工作或者被覆盖、遮挡的，责令改正，可以对该场所的经营管理人处以二千元以下罚款，对其他直接责任人员可以给予五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	24
	对堵塞疏散通道的处罚
	行政处罚
	【地方政府规章】 《江苏省农村消防管理办法》（江苏省人民政府令第28号） 
  第二十九条 人员密集场所营业或者使用期间，疏散通道应当保持畅通，安全出口严禁上锁，疏散指示标志、应急照明应保持完好并严禁覆盖、遮挡。
  第三十六条  人员密集场所营业或者使用期间，疏散通道堵塞、安全出口上锁，疏散指示标志、应急照明不能正常工作或者被覆盖、遮挡的，责令改正，可以对该场所的经营管理人处以二千元以下罚款，对其他直接责任人员可以给予五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	25
	对燃气管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十七条第二款  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。

  第六十六条  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	26
	对电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十七条第二款  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
  第六十六条  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	27
	对不及时消除火灾隐患或者未按规定及时消除火灾隐患造成火灾事故的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第十六条第一款第（五）项的  机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：
   （五）组织防火检查，及时消除火灾隐患； 
  第六十条第一款第（七）项  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： 
  （七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
【地方性法规】《江苏省消防条例》
   第六十四条第一款　机关、团体、企业、事业等单位未按规定及时采取措施消除火灾隐患，造成火灾事故的，处一万元以上十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上三千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	28
	对阻碍执行职务的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第六十二条第（五）项  有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚： 
  （五）阻碍公安机关消防机构的工作人员依法执行职务的。
【法律】《中华人民共和国治安管理处罚法》
  第五十条第一款第（二）项  有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款： 
  （二）阻碍国家机关工作人员依法执行职务的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	29
	对阻碍特种车辆通行（消防车、消防艇）的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第四十七条第一款  消防车、消防艇前往执行火灾扑救或者应急救援任务，在确保安全的前提下，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人应当让行，不得穿插超越；收费公路、桥梁免收车辆通行费。交通管理指挥人员应当保证消防车、消防艇迅速通行。
  第六十二条第（四）项  有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚： 
  （四）阻碍消防车、消防艇执行任务的。
【法律】《中华人民共和国治安管理处罚法》
  第五十条第一款第（三）项  有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款；情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款： 
  （三）阻碍执行紧急任务的消防车、救护车、工程抢险车、警车等车辆通行的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	30
	对消防技术服务机构出具虚假、失实文件的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第三十四条 消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员，应当依法获得相应的资质、资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防安全技术服务，并对服务质量负责。
  第六十九条第一款 消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。
  前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。
【部门规章】 《消防产品监督管理规定》（公安部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验验疫总局令第122号）
  第三十五条  消防产品技术鉴定机构出具虚假文件的，由公安机关消防机构责令改正，依照《中华人民共和国消防法》第六十九条处罚。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	31
	对不履行组织、引导在场人员疏散义务的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第四十四条第二款  人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。
  第六十八条  人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	32
	对不履行消防安全职责逾期未改的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第十六条第一款第（一）项  机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： 
  （一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；
  第十七条第二款  消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责 
消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责： 
  （一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；
  （二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；
  （三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；
  （四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。
  第十八条  同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。
住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。
  第二十一条第二款  进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。
  第六十七条  机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	33
	对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十八条  任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
  第六十条第一款第（五）项  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： 
  （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。
  个人有前款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	34
	对虚构事实扰乱公共秩序（谎报火警）的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第四十四条第一款  任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。
  第六十二条第（三）项  有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚： 
  （三）谎报火警的。
【法律】《中华人民共和国治安管理处罚法》
  第二十五条第（一）项  有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：  
  （一）散布谣言，谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	35
	对非法携带易燃易爆危险品的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十三条第二款  进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。
  第六十二条第（二）项 有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚： 
  （二）非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具的。
【法律】《中华人民共和国治安管理处罚法》
  第三十条　违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	36
	对违法生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》  
  第二十三条第一款  生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。
  第六十二条第（一）项  有下列行为之一的，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚：
  （一）违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的。
【法律】《中华人民共和国治安管理处罚法》
  第三十条  违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	37
	对生产、储存、经营其他场所与居住场所设置在同一建筑物内不符合消防技术标准的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第十九条第二款  生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。
  第六十一条第二款  生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	38
	对未设立技术负责人、明确项目负责人的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
  第四十八条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以下罚款：
　（一）未设立技术负责人、明确项目负责人的；
　（二）出具的书面结论文件未签名、盖章的；
　（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；
　（四）未备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件的；
　（五）未申请办理变更手续的；
　（六）未建立和保管消防技术服务档案的；
　（七）未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	39
	对门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十八条  任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
  第六十条第一款第（六）项  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： 
  （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	40
	对违反规定擅自进入火灾现场的处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第四十四条　公安机关消防机构根据火灾调查的需要可以封闭火灾现场。起火单位和有关人员应当保护灾后现场，协助公安机关消防机构调查。任何单位和个人不得擅自清理灾后现场、隐瞒事实真相或者干预、阻挠火灾事故的调查处理。
  第六十四条第二款  火灾扑灭后，违反规定擅自进入火灾现场或者擅自清理、移动火灾现场物品的，责令停止违法行为，处警告或者一百元以上五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	41
	对在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十一条第一款  禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。
  第六十三条第（二）项  违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留： 
  （二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	42
	对占用防火间距的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十八条  任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
  第六十条第一款第（四）项或 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： 
  （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
  个人有前款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	43
	对未按规定对建筑消防设施进行检测、维修、保养，保持完好有效的处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第十七条第一款  机关、团体、企业、事业等单位应当按照消防技术标准，定期组织对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备检验、检测、维修、保养条件的，应当委托具有相应资质的消防技术服务机构对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养。
  第五十五条第一款  机关、团体、企业、事业等单位未按规定对建筑消防设施进行检测、维修、保养，保持完好有效的，责令限期改正，处五千元以上五万元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	44
	对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十八条  任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
  第六十条第一款第（三）项  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款: 
  （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
  个人有前款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	45
	对擅自停用、拆除消防设施、器材的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十八条  任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
  第六十条第一款第（二）项  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款: 

  （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
  个人有前款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	46
	对损坏、挪用消防设施、器材的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十八条  任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
  第六十条第一款第（二）项  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款: 
  （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
  个人有前款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	47
	对消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的处罚
	行政处罚
	【法律 《中华人民共和国消防法》
  第十六条第一款第（二）项  机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: 
  （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
  第六十条第一款第（一）项  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款 :
  （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	48
	对消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第十六条第一款第（二）项  机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:
  （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
  第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款: 
  （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	49
	对违反规定使用明火作业的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十一条第一款  禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。
  第六十三条第（二）项  违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留： 
  （二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	50
	对违反规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十三条第二款  进入生产、储存易燃易爆危险品的场所，必须执行消防安全规定。禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者乘坐公共交通工具。                                                       
  第六十三条第（一）项  违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留 
  （一）违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	51
	对人员密集场所工作人员不具备基本消防知识（技能）的处罚
	行政处罚
	【地方政府规章】 《江苏省农村消防管理办法》（江苏省人民政府令第28号）
  第三十条 人员密集场所的工作人员上岗前应当经过消防安全培训，掌握扑救初起火灾和组织人员疏散、逃生等消防安全知识。
  第三十七条 人员密集场所的工作人员不具备扑救初起火灾和组织人员疏散、逃生基本知识和技能的，责令参加消防教育培训，可以对该场所的经营管理人给予一千元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	52
	对指使、强令他人冒险作业的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第六十四条第（一）项  违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：
  （一）指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	53
	对埋压、圈占、遮挡消火栓的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第二十八条  任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
  第六十条第一款第（四）项或 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款： 
  （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
  个人有前款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	54
	对覆盖（遮挡）疏散指示标志（应急照明）的处罚
	行政处罚
	【地方政府规章】 《江苏省农村消防管理办法》（江苏省人民政府令第28号）
   第二十九条 人员密集场所营业或者使用期间，疏散通道应当保持畅通，安全出口严禁上锁，疏散指示标志、应急照明应保持完好并严禁覆盖、遮挡。
  第三十六条  人员密集场所营业或者使用期间，疏散通道堵塞、安全出口上锁，疏散指示标志、应急照明不能正常工作或者被覆盖、遮挡的，责令改正，可以对该场所的经营管理人处以二千元以下罚款，对其他直接责任人员可以给予五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	55
	对疏散指示标志（应急照明）不能正常工作的处罚
	行政处罚
	【地方政府规章】 《江苏省农村消防管理办法》（江苏省人民政府令第28号） 
  第二十九条 人员密集场所营业或者使用期间，疏散通道应当保持畅通，安全出口严禁上锁，疏散指示标志、应急照明应保持完好并严禁覆盖、遮挡。
  第三十六条  人员密集场所营业或者使用期间，疏散通道堵塞、安全出口上锁，疏散指示标志、应急照明不能正常工作或者被覆盖、遮挡的，责令改正，可以对该场所的经营管理人处以二千元以下罚款，对其他直接责任人员可以给予五百元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	56
	对易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第十九条第一款  生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。
  第六十一条第一款  生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	57
	对擅自拆封、使用被查封场所、部位的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第五十四条  公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。
  第六十四条第（六）项  违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：
  （六）擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	58
	对阻拦、不及时报告火警的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第四十四条第一款  任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。
  第六十四条第（三）项  违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： 
  （三）在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	59
	对过失引起火灾的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第六十四条第（二）项  违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： 
  （二）过失引起火灾的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	60
	对未依法签订消防技术服务合同的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
  第四十八条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以下罚款：
　（一）未设立技术负责人、明确项目负责人的；
　（二）出具的书面结论文件未签名、盖章的；
　（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；
　（四）未备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件的；
　（五）未申请办理变更手续的；
　（六）未建立和保管消防技术服务档案的；
　（七）未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	61
	对书面结论文件未签名、盖章的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
  第四十八条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以下罚款：
　（一）未设立技术负责人、明确项目负责人的；
　（二）出具的书面结论文件未签名、盖章的；
　（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；
　（四）未备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件的；
　（五）未申请办理变更手续的；
　（六）未建立和保管消防技术服务档案的；
　（七）未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	62
	对转包、分包消防技术服务项目的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
  第四十七条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：
　（一）超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动的；
　（二）不再符合资质条件，经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技术服务活动的；
　（三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；
　（四）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的；
　（五）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的；
　（六）转包、分包消防技术服务项目的。
　对有前款第（四）项行为的注册消防工程师，处五千元以上一万元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	63
	对指派无资格人员从事社会消防技术服务活动的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
　   第四十七条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：
　（一）超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动的；
　（二）不再符合资质条件，经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技术服务活动的；
　（三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；
　（四）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的；
　（五）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的；
　（六）转包、分包消防技术服务项目的。
　对有前款第（四）项行为的注册消防工程师，处五千元以上一万元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	64
	对注册消防工程师兼职执业的处罚
	行政处罚
	【部门规章】 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）
　   第四十七条  消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：
　（一）超越资质许可范围从事社会消防技术服务活动的；
　（二）不再符合资质条件，经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应社会消防技术服务活动的；
　（三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；
　（四）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的；
　（五）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的；
　（六）转包、分包消防技术服务项目的。
　对有前款第（四）项行为的注册消防工程师，处五千元以上一万元以下罚款。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	65
	对故意破坏、伪造火灾现场的处罚
	行政处罚
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第五十一条第二款  火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。
  第六十四条第（五）项  违反本法规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款： 
  （五）故意破坏或者伪造火灾现场的；
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	66
	公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查
	行政许可
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第十五条  公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。
  公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。
【规章】《消防监督检查规定》（公安部令第120号）
  第八条  “公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查，并提交下列材料：
  （一）消防安全检查申报表；（二）营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书；（三）依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件；（四）消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图；（五）员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件；（六）法律、行政法规规定的其他材料。
  依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的，还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件，以及装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。
公安机关消防机构对消防安全检查的申请，应当按照行政许可有关规定受理。”
【规章】《消防监督检查规定》（公安部令第120号）
  第十五条  “对公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查，公安机关消防机构应当自受理申请之日起十个工作日内进行检查，自检查之日起三个工作日内作出同意或者不同意投入使用或者营业的决定，并送达申请人。”
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	67
	封闭火灾现场
	行政强制
	【法律】 《中华人民共和国消防法》
  第五十一条第一款 公安机关消防机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查火灾原因，统计火灾损失。
【部门规章】 《火灾事故调查规定》（2012年公安部令第121号）
  第十六条 火灾发生地的县级公安机关消防机构应当根据火灾现场情况，排除现场险情，保障现场调查人员的安全，并初步划定现场封闭范围，设置警戒标志，禁止无关人员进入现场，控制火灾肇事嫌疑人。
公安机关消防机构应当根据火灾事故调查需要，及时调整现场封闭范围，并在现场勘验结束后及时解除现场封闭。
  第十七条 封闭火灾现场的，公安机关消防机构应当在火灾现场对封闭的范围、时间和要求等予以公告。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	68
	强制拆除或者清除
	行政强制
	【法律】《中华人民共和国行政强制法》
  第五十条　行政机关依法作出要求当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、造成环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。
【法律】《中华人民共和国消防法》
  第六十条第三款  单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：
  （一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；
  （二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；
  （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
  （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
  （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；
  （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；
  （七）对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
  第六十条第三款  有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	69
	对危险部位或者场所采取临时查封
	行政强制
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第五十四条：公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。
【地方性法规】《江苏省消防条例》
  第五十条　公安机关消防机构依法实施临时查封、强制清除等行政强制前，应当书面督促催告违法行为人自行履行义务。
临时查封、强制清除涉及范围较广，人数较多，对生产、生活影响较大的，公安机关消防机构应当报请所属公安机关组织实施；需要其他部门配合的，公安机关消防机构应当提出意见，由所属公安机关报请本级人民政府组织实施，有关部门和单位应当予以配合。
强制清除所需费用由违法行为人承担；违法行为人拒不承担的，由公安机关消防机构申请人民法院强制执行。
【部门规章】《消防监督检查规定》（2012年公安部令第120号）
  第二十二条 公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除；对具有下列情形之一，不及时消除可能严重威胁公共安全的，应当对危险部位或者场所予以临时查封：（一）疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；（二）建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的；（三）人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的；（四）公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；（五）其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。
  临时查封期限不得超过三十日。临时查封期限届满后，当事人仍未消除火灾隐患的，公安机关消防机构可以再次依法予以临时查封。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	70
	对逾期不执行处罚决定的场所或个人的强制执行
	行政强制
	【法律】 《中华人民共和国消防法》
   第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：
  （三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
  （四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；
  （五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；
  （六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；
  有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。 
  第七十条第四款 当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。
【规章】 《消防监督检查规定》（2012年公安部令第120号）
  第二十六条  对当事人有《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项、第四项、第五项、第六项规定的消防安全违法行为，经责令改正拒不改正的，公安机关消防机构应当按照《中华人民共和国行政强制法》第五十一条、第五十二条的规定组织强制清除或者拆除相关障碍物、妨碍物，所需费用由违法行为人承担。
  第二十七条  当事人不执行公安机关消防机构作出的停产停业、停止使用、停止施工决定的，作出决定的公安机关消防机构应当自履行期限届满之日起三个工作日内催告当事人履行义务。当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。公安机关消防机构应当充分听取当事人的意见，记录、复核当事人提出的事实、理由和证据。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，应当采纳。
   经催告，当事人逾期仍不履行义务且无正当理由的，公安机关消防机构负责人应当组织集体研究强制执行方案，确定执行的方式和时间。强制执行决定书应当自决定之日起三个工作日内制作、送达当事人。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	71
	对消防工作中有突出贡献的单位和个人的奖励
	行政奖励
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第七条第二款  对在消防工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照国家有关规定给予表彰和奖励。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	72
	对未向公安消防机构备案或人员密集场所使用不合格的或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正
	其他行政权力
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第五十八条第二款  建设单位未依照本法规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，或者在竣工后未依照本法规定报公安机关消防机构备案的，责令限期改正，处五千元以下罚款。
  第六十五条第二款  人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。
  第六十六条  电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。
  第六十七条  机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。
	淮安市消防救援局
	市、县
	　

	73
	消防监督检查
	其他行政权力
	【法律】《中华人民共和国消防法》
  第四条第一款  国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，公安机关消防机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。
【规章】《消防监督检查规定》（公安部令第120号）
  第二条  本规定适用于公安机关消防机构和公安派出所依法对单位遵守消防法律、法规情况进行消防监督检查。
  第三条  直辖市、市（地区、州、盟）、县（市辖区、县级市、旗）公安机关消防机构具体实施消防监督检查，确定本辖区内的消防安全重点单位并由所属公安机关报本级人民政府备案。
　公安派出所可以对居民住宅区的物业服务企业、居民委员会、村民委员会履行消防安全职责的情况和上级公安机关确定的单位实施日常消防监督检查。
　公安派出所日常消防监督检查的单位范围由省级公安机关消防机构、公安派出所工作主管部门共同研究拟定，报省级公安机关确定。
  第四条  上级公安机关消防机构应当对下级公安机关消防机构实施消防监督检查的情况进行指导和监督。
　公安机关消防机构应当与公安派出所共同做好辖区消防监督工作，并对公安派出所开展日常消防监督检查工作进行指导，定期对公安派出所民警进行消防监督业务培训。
	淮安市消防救援局
	市、县
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¹ÜÂ·µÄÉè¼Æ¡¢·óÉè¡¢Î¬»¤±£Ñø¡¢¼ì²â²»·ûºÏÏû·À¼¼Êõ±ê×¼ºÍ¹Ü


Àí¹æ¶¨µÄ£¬ÔðÁîÏÞÆÚ¸ÄÕý£»ÓâÆÚ²»¸ÄÕýµÄ£¬ÔðÁîÍ£Ö¹Ê¹ÓÃ£¬¿É


ÒÔ²¢´¦Ò»Ç§ÔªÒÔÉÏÎåÇ§ÔªÒÔÏÂ·£¿î¡£


 


»´°²


ÊÐÏû·À¾ÈÔ®¾Ö


 


市、县
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对电器产品的安装、使用


不符合规定的处罚


 


行政处罚


 


【法律】《中华人民共和国消防法》


 


  


第二十七条第二款


  


电器产品、燃气用具的安装、使用及其


线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技


术标准和管理规定。


 


  


第六十六条


  


电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、


管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管


理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可


以并处一千元以上五千元以下罚款。


 


淮安市消防救援局


 


ÊÐ¡¢ÏØ
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¶ÔÈËÔ±ÃÜ¼¯³¡ËùÊ¹ÓÃ²»ºÏ


¸ñ¡¢¹ú


¼ÒÃ÷ÁîÌÔÌ­µÄÏû·À


²úÆ·ÓâÆÚÎ´¸ÄµÄ´¦·£


 


ÐÐÕþ´¦·£


 


¡¾·¨ÂÉ¡¿¡¶ÖÐ»ªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏû·À·¨¡·


 


  


µÚ¶þÊ®ËÄÌõµÚÒ»¿î


  


Ïû·À²úÆ·±ØÐë·ûºÏ¹ú¼Ò±ê×¼£»Ã»ÓÐ¹ú¼Ò


±ê×¼µÄ£¬±ØÐë·ûºÏÐÐÒµ±ê×¼¡£½ûÖ¹Éú²ú¡¢ÏúÊÛ»òÕßÊ¹ÓÃ²»ºÏ¸ñ


µÄÏû·À²úÆ·ÒÔ¼°¹ú¼ÒÃ÷ÁîÌÔÌ­µÄÏû·À²úÆ·¡£


 


  


µÚÁùÊ®ÎåÌõµÚ¶þ¿î


  


ÈËÔ±ÃÜ¼¯³¡ËùÊ¹ÓÃ²»ºÏ¸ñµÄÏû·À²úÆ·»ò


»´°²ÊÐÏû·À¾ÈÔ®¾Ö


 


ÊÐ¡¢ÏØ


 


 


 




行政执法事项目录  

序号  事项名称  行政执法类型  执法依据  承办机构  执法   范围  备注  

1  对燃气用具的安装、使用 不符合规定的处罚  行政处罚  【法律】《中华人民共和国消防法》      第二十七条第二款    电器产品、燃气用具的安装、使用及其 线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技 术标准和管理规定。      第六十六条    电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、 管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管 理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可 以并处一千元以上五千元以下罚款。  淮安 市消防救援局  市、县     

2  对电器产品的安装、使用 不符合规定的处罚  行政处罚  【法律】《中华人民共和国消防法》      第二十七条第二款    电器产品、燃气用具的安装、使用及其 线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技 术标准和管理规定。      第六十六条    电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、 管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管 理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可 以并处一千元以上五千元以下罚款。  淮安市消防救援局  市、县     

3  对人员密集场所使用不合 格、国 家明令淘汰的消防 产品逾期未改的处罚  行政处罚  【法律】《中华人民共和国消防法》      第二十四条第一款    消防产品必须符合国家标准；没有国家 标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格 的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。      第六十五条第二款    人员密集场所使用不合格的消防产品或淮安市消防救援局  市、县     

