行政执法事项目录（2026年版）

| 填报日期：2026年7月17日执法主体（单位名称）：（盖章）常州市消防救援局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 行政执法类型 | 执法依据 | 实施层级 | 备注 |
| 1 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可擅自投入使用 、营业或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项 公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的，消防救援机构按照职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 2 | 消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准，或者未保持完好有效 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；单位违反本法规定，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 3 | 损坏、挪用或者擅自拆除 、停用消防设施、器材 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的，单位违反本法规定，责令改 正，处五千元以上五万元以下罚款；个人处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 4 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的，单位违反本法规定，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担；个人处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 5 | 埋压、圈 占、遮挡消火栓或者占用防火间距 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 埋压、圈 占、遮挡消火栓或者占用防火间距的，单位违反本法规定，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款，经责令改正拒不改正的，强制执行， 所需费用由违法行为人承担；个人处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，单位违反本法规定，责令改 正，处五千元以上五万元以下罚款，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担；个人处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 7 | 人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，单位违反本法规定， 责令改正，处五千元以上五万元以下罚款，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 8 | 不及时消除火灾隐患 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 9 | 易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 10 | 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 违规进入生产、储存易燃易爆危险品场所 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第一款第一项 违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五 日以下拘留。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 12 | 违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条第一款第二项 违反规定在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五 日以下拘留。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 13 | 指使、强令他人冒险作业 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第一项 指使或者强令他人违反消防安全规定， 冒险作业的，尚不构成犯罪的，处十 日以上十五 日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 14 | 过失引起火灾 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第二项 过失引起火灾的，尚不构成犯罪的，处十 日以上十五 日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 15 | 在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第三项 在火灾发生后阻拦报警，或者负有报告职责的人员不及时报警的，尚不构成犯罪的，处十 日以上十五 日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 扰乱火灾现场秩序或者负有报告职责的人员不及时报警 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第四项 扰乱火灾现场秩序，或者拒不执行火灾现场指挥员指挥，影响灭火救援的，尚不 构成犯罪的，处十 日以上十五 日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 17 | 故意破坏、伪造火灾现场 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第五项 故意破坏或者伪造火灾现场的，尚不构成犯罪的，处十 日以上十五 日以下拘留， 可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 18 | 擅自拆封、使用被查封场所、部位 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第六项 擅自拆封或者使用被消防救援机构查封的场所、部位的，尚不构成犯罪的，处十日以上十五 日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的， 处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 19 | 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正； 逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 20 | 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养 、检测不符合消防技术标准和管理规定 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 电器产品、燃气用具的安装 、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 机关、团体、企业、事业等单位不履行消防安全职责 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十七条 机关、团体、企业、事业等单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 22 | 人员密集场所发生火灾，现场工作人员不履行组织 、引导在场人员疏散义务 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十八条 人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五 日以上十 日以下拘留。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 23 | 消防技术服务机构不具备从业条件或者出具虚假文件 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务或者出具虚假文件的， 由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的， 由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 《社会消防技术服务管理规定》第二十九条 消防技术服务机构不具备从业条件从事社会消防技术服务活动或者出具虚假文件、失实文件的，或者不按照国家标准、行业标准开展社会消防技术服务活动的， 由消防救援机构依照《中华人民共和国消防法》第六十九条的有关规定处罚。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 24 | 未按国家标准、行业标准开展执业活动 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款 消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的， 由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项 目 内容、数量， 或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 《江苏省消防条例》第七十八条第二款 消防审验技术服务机构不按照国家工程建设消防技术标准开展消防审验技术服务活动的， 由住房和城乡建设主管部门责令改正，处一万元以上五万元以下罚款， 并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二千元以上一万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 消防技术服务机构出具失实文件 | 行政处罚 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第二款 消防技术服务机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的， 由消防救援机构依法责令停止执业或者吊销相应资格， 由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。 《社会消防技术服务管理规定》第二十九条 消防技术服务机构不具备从业条件从事社会消防技术服务活动或者出具虚假文件、失实文件的，或者不按照国家标准、行业标准开展社会消防技术服务活动的， 由消防救援机构依照《中华人民共和国消防法》第六十九条的有关规定处罚。 《江苏省消防条例》第七十八条第一款 消防审验技术服务机构出具虚假文件的， 由住房和城乡建设主管部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 26 | 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第一项 在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、 进行公告，或者未落实消防现场监护措施的， 由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第二项 高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的， 由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 28 | 高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第三项 高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的， 由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 29 | 高层民用建筑未按照规定落实消防控制室值班制 度，或者安排不具备相应条件的人员值班 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第四项 高层民用建筑未按照规定落实消防控制室值班制度的， 由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 30 | 高层民用建筑未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第五项 高层民用建筑未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的， 由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 31 | 高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第六项 高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 32 | 在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出 口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正 | 行政处罚 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第七项 在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出 口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的， 由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 消防技术服务机构冒名从事社会消防技术服务活动 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十六条 消防技术服务机构违反本规定， 冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 34 | 消防技术服务机构所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第一项、第二款消防技术服务机构所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款，注册消防工程师，处5000元以上1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 35 | 消防技术服务机构指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 消防技术服务机构指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的， 责令改正，处1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 36 | 消防技术服务机构转包、分包消防技术服务项 目 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项 消防技术服务机构转包、分包消防技术服务项 目的，责令改正，处1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 37 | 消防技术服务机构未设立技术负责人、明确项目负责人 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第一项 消防技术服务机构未设立技术负责人、未明确项目负责人的，责令改正，处1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 消防技术服务机构书面结论文件未签名、盖章 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第二项 消防技术服务机构出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、 盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的，责令改正，处1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 39 | 消防技术服务机构未依法签订消防技术服务合同 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第三项 消防技术服务机构承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的，责令改正，处1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 40 | 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第四项 消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的，责令改正，处1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 41 | 消防技术服务机构未建立 、保管消防技术服务档案 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第五项 未建立或者保管消防技术服务档案的，责令改正，处1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 42 | 消防技术服务机构未公示营业执照、注册消防工程师注册证书等事项 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第六项 未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的，责令改正，处1万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 消防设施维护保养检测机构未依法公示消防技术服务信息 | 行政处罚 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 44 | 提供虚假注册申请材料 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第四十九条 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，公安机关消防机构不予受理或者不予许可， 申请人在一年内不得再次申请注册；聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的，同时对聘用单位处一万元以上三万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 45 | 申请人以不正当手段取得注册消防工程师资格注册 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十条 申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销 其注册，并处一万元以下罚款； 申请人在三年内不得再次申请注册 。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 46 | 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十一条 未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 47 | 注册消防工程师未经准予变更注册而继续执业 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十二条 注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章的 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十三条 注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 49 | 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目 内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准 、行业标准 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十四条 注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项 目 内容、数量， 或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 50 | 注册消防工程师以个人名义承接执业业务、开展执业活动 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一款第一项 注册消防工程师以个人名义承接执业业务、开展执业活动的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 51 | 注册消防工程师变造、倒卖、出租、出借、以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一款第二项 注册消防工程师变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 52 | 注册消防工程师超出本人执业范围开展执业活动或者超出聘用单位业务范围开展执业活动 | 行政处罚 | 《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一款第三项 注册消防工程师超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的，责 令改正，处一万元以上二万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品逾期未改 | 行政处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款 人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚 。《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改 正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。 《江苏省消防条例》第八十条 建设工程有关单位违反本条例规定使用不合格消防产品、国家明令淘汰的消防产品或者防火性能不符合消防安全要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料的， 由相关监督管理部门根据职责责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工、停止使用，对单位处五千元以上五万元以下罚款，并对直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款 。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 54 | 非人员密集场所使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改 | 行政处罚 | 《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款 非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的， 由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。 《江苏省消防条例》第八十条 建设工程有关单位违反本条例规定使用不合格消防产品、国家明令淘汰的消防产品或者防火性能不符合消防安全要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料的， 由相关监督管理部门根据职责责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工、停止使用，对单位处五千元以上五万元以下罚款，并对直接 负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款 。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 55 | 机关、团体、企业、事业等单位未按照规定履行消防安全职责，发生火灾事故 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第七十七条 机关、团体、企业、事业等单位未按照规定履行消防安全职责，发生火灾事故的， 由消防救援机构处一万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上三千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 未依法建立单位专职消防队或者建立的专职消防队不符合标准逾期未改 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第七十九条 未依法建立单位专职消防队或者建立的专职消防队不符合标准的， 由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上十万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 57 | 对未按规定对建筑消防设施进行维护保养和检测 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十一条 机关、团体、企业、事业等单位未按照规定对消防设施进行维护保养和检测的， 由消防救援机构责令限期改正，可以处一千元以上五千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 58 | 未按规定落实消防控制室管理制度 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十一条 设置消防控制室的单位未按照规定落实消防控制室管理制度的，由消防救援机构责令改正，可以处一千元以上五千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 59 | 建筑外立面装修、装饰、设置广告妨害防火、逃生和灭火救援逾期未改 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十二条 建筑物外立面装修、装饰、设置广告妨害防火、逃生和灭火救援的， 由消防救援机构责令限期改正； 逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 60 | 人员密集场所未按规定设置消防安全标识逾期未改 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十三条第一款 人员密集场所未按照规定设置消防安全标识的， 由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正 的，处一千元以上五千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 人员密集场所的疏散通道 、楼梯间及前室的门，未按照规定保持常闭，或者不能保证在火灾时自动关闭 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十三条第二款 人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门，未按照规定保持常闭，或者不能保证在火灾时自动关闭的， 由消防救援机构责令改正，处警告或者一千元以上二千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 62 | 生产、经营、储存易燃易爆危险品的消防安全重点单位，未按照规定指定专业处置人员，设置专用资料箱，配备专用灭火器材 、储备专用灭火药剂，或 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十三条第三款 生产、经营、储存易燃易爆危险品的消防安全重点单位，未按照规定指定专业处置人员，设置专用资料箱，配备专用灭火器材、储备专用灭火药剂，或者未保持专用灭火器材和灭火药剂完好有效的， 由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上三万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 63 | 保、用、 爆危险品的消防安全重点单位发生事故时，未启动应急救援预案，调派专业处置人员开展和参与相应处置，造成严重后果 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十三条第四款 生产、经营、储存易燃易爆危险品的消防安全重点单位发生事故时，未启动应急救援预案，调派专业处置人员开展和参与相应处置，造成严重后果的，由消防救援机构对单位处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上三千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 64 | 违反规定使用产生烟火的物品 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十四条 违反规定使用产生烟火的物品的，由消防救援机构对单位处三千元以上三万元以下罚款；对个人处警告或者五百元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 65 | 利用船舶或者水上浮动设施开设餐饮、娱乐场所、水上加油点，不符合相应的消防技术标准和管理规定逾期未改 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十五条 利用船舶或者水上浮动设施开设餐饮、娱乐场所、水上加油点，不符合相应的消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，处五千元以上五万元以下罚款。餐饮、娱乐场所由消防救援机构实施处罚，水上加油点由县级以上地方人民政府确定的管理部门实施处罚。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 城市轨道交通运营单位未按照规定配备灭火救援装备、器材 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十六条 城市轨道交通运营单位未按照规定配备灭火救援装备、器材的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 67 | 自动消防系统的操作人员未按照规定取得相应资格上岗作业 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十七条 自动消防系统的操作人员未按照规定取得相应资格上岗作业的，由消防救援机构责令用人单位改正； 拒不改正的，对用人单位处二千元以上一万元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 68 | 无正当理由拒不配合、协助开展熟悉演练活动或者提供资料 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十八条 机关、团体、企业、事业等单位无正当理由拒不配合、协助开展熟悉演练活动或者提供资料的， 由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处五百元以上五千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 69 | 火灾扑灭后，违反规定擅自进入火灾封闭现场或者擅自清理、移动火灾现场物品 | 行政处罚 | 《江苏省消防条例》第八十九条 火灾扑灭后，违反规定擅自进入火灾封闭现场或者擅自清理、移动火灾现场物品的， 由消防救援机构责令停止违法行为，处警告或者五百元以上一千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 70 | 消防安全统一管理人不具有维护保养检测能力，且未依法委托符合从业条件的消防技术服务机构或者具有相应资质的消防设施施工单位开展维护保养和 | 行政处罚 | 《常州市居民住宅区消防安全条例》（2026年11月01 日施行） 第四十四条 违反本条例第十九条第一款规定，消防安全统一管理人不具有维护保养检测能力，且未依法委托符合从业条件的消防技术服务机构或者具有相应资质的消防设施施工单位开展维护保养和检测的， 由消防救援部门责令限期改正，可以处一千元以上五千元以下罚款。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 检测 消防技术服务机构、消防审验技术服务机构、消防安全统一管理人未按照规定向市居民住宅区消防管理服务平台上传有关信息 | 行政处罚 | 《常州市居民住宅区消防安全条例》（2026年11月01 日施行） 第四十五条 违反本条例第三十五条第一款、第三十九条第二款规定，消防技术服务机构、消防审验技术服务机构、消防安全统一管理人未按照规定向市居民住宅区消防管理服务平台上传有关信息 的， 由消防救援、住房城乡建设部门按照各自职权责令限期改正，可以通报批评。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 72 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查（承诺制） | 行政许可 | 《中华人民共和国消防法》第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺制。公众聚集场所在投入使用、营业前 ，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查 ，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，并对其承诺和材料的真实性负责。 | 市、市辖区、县级市 |  |
|  |  |  | 《中华人民共和国消防法》第七十三条第三款 公众聚集场所，是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅 、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。 |  |  |
| 73 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查（非承诺制） | 行政许可 | 《中华人民共和国消防法》第十五条 申请人不采用告知承诺方式办理的 ，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作 日 内 ，根据消防技术标准和管理规定 ，对该场所进行消防安全检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 74 | 临时查封 | 行政强制 | 《中华人民共和国消防法》第五十四条 消防救援机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，消防救援机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 《消防监督检查规定》第二十二条 公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消 除；对具有下列情形之一，不及时消除可能严重威胁公共安全的，应当对危险部位或者场所予以临时查封：（ 一）疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞， 已不具备安全疏散条件的；（二）建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的；（ 三）人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品的；（ 四）公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；（五）其他可能严重威胁公共安全的火灾隐患。 临时查封期限不得超过三十 日。临时查封期限届满后， 当事人仍未消除火灾隐患的，公安机关消防机构可以再次依法予以临时查封。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 强制清除或者拆除相关障碍物、妨碍物 | 行政强制 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项 埋压、圈 占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项 占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的； 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 76 | 逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工决定 | 行政强制 | 《中华人民共和国消防法》第七十条第三款 对逾期不执行停产停业 、停止使用、停止施工决定的， 由作出决定的部门或者机构强制执行。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 77 | 申请人民法院强制执行 | 行政强制 | 《中华人民共和国行政强制法》第五十三条 当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起三个月内，依照本章规定申请人民法院强制执行。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 消防监督检查 | 行政检查 | 《中华人民共和国消防法》第四条第一款 国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。军事设施的消防工作， 由其主管单位监督管 理，消防救援机构协助；矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作， 由其主管单位监督管理。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| 79 | 消防监督检查 | 行政检查 | 《中华人民共和国消防法》第五十三条 消防救援机构应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。公安派出所可以负责 日常消防监督检查、开展消防宣传教 育，具体办法由国务院公安部门规定。消防救援机构、公安派出所的工作人员进行消防监督检查，应当出示证件。 《高层民用建筑消防安全管理规定》第十一条 消防救援机构和其他负责消防监督检查的机构依法对高层民用建筑进行消防监督检查， 督促业主、使用人、受委托的消防服务单位等落实消防安全责任；对监督检查中发现的火灾隐患，通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患。 消防救援机构应当加强高层民用建筑消防安全法律、法规的宣传，督促、指导有关单位做好高层民用建筑消防安全宣传教育工作。 《消防监督检查规定》第六条 消防监督检查的形式有： （ 一）对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查； （二）对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查； （ 三）对举报投诉的消防安全违法行为的核查； （ 四）对大型群众性活动举办前的消防安全检查； （五）根据需要进行的其他消防监督检查。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 80 | 消防监督检查 | 行政检查 | 《江苏省消防条例》第十二条 县级以上地方人民政府消防救援机构应当履行下列工作职责： （ 一）负责所属国家综合性消防救援队伍建设、管理和指挥调度； （二）按照规定负责政府专职消防救援队伍人员管理、力量调度、现场指挥和执勤训练，对单位专职消防队和志愿消防队进行业务指导； （ 三）组织开展城乡综合性消防救援，按照规定参与森林、内河火灾扑救和抢险救援、特种灾害事故救援； （ 四）承担消防监督管理职责，组织开展火灾预防、消防监督执法 、消防宣传教育以及火灾事故调查处理相关工作； （五）法律、法规、规章规定的其他工作职责。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 消防监督检查 | 行政检查 | 《常州市租赁厂房安全管理规定》 第九条 在厂房出租前，出租人应当按照规定将相关信息书面或者通过租赁厂房管理服务信息平台，告知租赁厂房所在地的园区管理机构或者镇人民政府（街道办事处）。 园区管理机构或者镇人民政府（街道办事处）应当根据厂房实际情况，联合应急管理、住房城乡建设、消防救援、市场监督管理、 自然资源和规划、发展改革、城市管理、生态环境等部门，对租赁厂房安全情况进行监督检查，并给予指导。 第六条第三款 消防救援部门对租赁厂房的消防安全实施监督管理，依法组织开展租赁厂房火灾隐患排查治理、火灾事故调查处理等工作。 | 市、市辖区、县级市 |  |

| 82 | 消防监督检查 | 行政检查 | 《常州市居民住宅区消防安全条例》（2026年11月01 日施行） 第五条第一款 消防救援部门对居民住宅区消防安全工作实施监督管理，组织开展火灾预防、消防监督执法、消防宣传教育以及火灾扑救、应急救援、火灾事故调查处理等工作。市消防救援部门负责组织实施本条例。 第十四条第二款 消防救援部门和其他有关部门应当加强对公共消防设施建设管理情况的监督，发现公共消防设施损坏的，应当及时通知维护管理单位维修。 第二十九条第五款 消防救援部门应当依法加强对设有建筑外墙外保温系统住宅的消防监督检查，督促业主、房屋使用人和消防安全统一管理人落实消防安全责任。 第三十五条第三款 消防救援、住房城乡建设部门应当加强对消防技术服务和消防审验技术服务活动的监督管理，完善监督检查机制， 制定监督检查计划，依法实施信用监管。 常州市居民住宅区消防安全条例 第四十一条第二款 消防救援部门应当会同物业管理、城市管理、公安等部门根据本地火灾形势和特点，制定居民住宅区检查计划，开展联动检查。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 83 | 对社会消防技术服务机构的监督管理 | 行政检查 | 《社会消防技术服务管理规定》第十九条 县级以上人民政府消防救援机构依照有关法律、法规和本规定，对本行政区域内的社会消防技术服务活动实施监督管理。 消防技术服务机构及其从业人员对消防救援机构依法进行的监督管理应当协助和配合，不得拒绝或者阻挠。 第二十一条 县级以上人民政府消防救援机构对社会消防技术服务活动开展监督检查的形式有： （ 一）结合 日常消防监督检查工作，对消防技术服务质量实施监督抽查； （二）根据需要实施专项检查； （ 三）发生火灾事故后实施倒查； （ 四）对举报投诉和交办移送的消防技术服务机构及其从业人员的违法从业行为进行核查。 开展社会消防技术服务活动监督检查可以根据实际需要，通过网上核查、服务单位实地核查、机构办公场所现场检查等方式实施。 第二十二条 消防救援机构在对单位（场所）实施 日常消防监督检查时，可以对为该单位（场所）提供服务的消防技术服务机构的服务质量实施监督抽查。抽查内容为： （ 一）是否冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动； （二）从事相关社会消防技术服务活动的人员是否具有相应资格； （ 三）是否按照国家标准、行业标准维护保养、检测建筑消防设施，经维护保养的建筑消防设施是否符合国家标准、行业标准； （ 四 ）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员是否到现场实地开展工作； （五）是否出具虚假、失实文件； （ 六） 出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名、盖章，并加盖消防技术服务机构印章； （ 七）是否与委托人签订消防技术服务合同； （八）是否在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置公示消防技术服务信息。 第二十三条 消防救援机构根据消防监督管理需要，可以对辖区内从业的消防技术服务机构进行专项检查。专项检查应当随机抽取检查对象，随机选派检查人员，检查情况及查处结果及时向社会公开。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 84 | 对使用领域的消防产品的监督检查 | 行政检查 | 《消防产品监督管理规定》第二十一条 公安机关消防机构对使用领域的消防产品质量进行监督检查，实行 日常监督检查和监督抽查相结合的方式。 第二十二条 公安机关消防机构在消防监督检查和建设工程消防监督管理工作中，对使用领域的消防产品质量进行 日常监督检查，按照公安部《消防监督检查规定》、《建设工程消防监督管理规定》执行。 第二十三条 公安机关消防机构对使用领域的消防产品质量进行专项监督抽查， 由省级以上公安机关消防机构制定监督抽查计划， 由县级以上地方公安机关消防机构具体实施。 第二十四条 公安机关消防机构对使用领域的消防产品质量进行监督抽查，应当检查下列内容： （ 一）列入强制性产品认证目录的消防产品是否具备强制性产品认证证书，新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品是否具备技术鉴定证书； （二）按照强制性国家标准或者行业标准的规定，应当进行型式检验和出厂检验的消防产品，是否具备型式检验合格和出厂检验合格的证明文件； （ 三 ）消防产品的外观标志、规格型号、结构部件、材料、性能参数、生产厂名、厂址与产地等是否符合有关规定； （ 四 ）消防产品的关键性能是否符合消防产品现场检查判定规则的要求； （五）法律、行政法规规定的其他内容。 第二十五条 公安机关消防机构实施消防产品质量监督抽查时，检查人员不得少于两人，并应当出示执法身份证件。 实施消防产品质量监督抽查应当填写检查记录， 由检查人员、被检查单位管理人员签名；被检查单位管理人员对检查记录有异议或者拒绝签名的，检查人员应当在检查记录中注明。 第二十六条 公安机关消防机构应当根据本规定和消防产品现场检查判定规则，实施现场检查判定。对现场检查判定为不合格的，应当在三 日 内将判定结论送达被检查人。被检查人对消防产品现场检查判定结论有异议的，公安机关消防机构应当在五 日 内依照有关规定将样品送符合法定条件的产品质量检验机构进行监督检验，并自收到检验结果之日起三 日 内，将检验结果告知被检查人。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 85 | 对注册消防工程师的执业活动的监督管理 | 行政检查 | 《注册消防工程师管理规定》第三十八条 县级以上公安机关消防机构依照有关法律、法规和本规定，对本行政区域内注册消防工程师的执业活动实施监督管理。 注册消防工程师及其聘用单位对公安机关消防机构依法进行的监督管理应当协助与配合，不得拒绝或者阻挠。 第三十九条 省级公安机关消防机构应当制定对注册消防工程师执业活动的监督抽查计划。县级以上地方公安机关消防机构应当根据监督抽查计划，结合 日常消防监督检查工作，对注册消防工程师的执业活动实施监督抽查。 公安机关消防机构对注册消防工程师的执业活动实施监督抽查时，检查人员不得少于两人，并应当表明执法身份。 第四十三条 公安机关消防机构实施监督检查时，有权采取下列措施： （ 一）查看注册消防工程师的注册证、执业印章、签署的消防安全技术文件和社会保险证明； （二）查阅注册消防工程师聘用单位、服务单位相关资料，询问有关事项； （ 三 ）实地抽查注册消防工程师执业活动情况，核查执业活动质量； （ 四 ）法律、行政法规规定的其他措施。 第四十四条 公安机关消防机构实施监督检查时，应当重点抽查下列情形： （ 一）注册消防工程师聘用单位是否符合要求； （二）注册消防工程师是否具备注册证、执业印章； （ 三）是否存在违反本规定第三十条、第三十三条规定的情形。 | 市、市辖区、县级市 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |