行政执法事项目录（市级）
	填报日期：2026年7月16日        执法主体（单位名称）：（盖章）南京市消防救援局

	序号
	事项名称
	行政执法类型
	执法依据
	实施层级
	备注

	1 
	未保持消防车通道、消防车登高操作场地等标线完好有效的，逾期不改正的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市消防条例》第十七条第二项  物业服务企业在物业管理区域内应当履行下列消防安全职责：（二）为消防车通道、消防车登高操作场地等设置醒目的标线，并定期组织检查、维护，确保完好有效；
《南京市消防条例》第七十条第一项 违反本条例第十七条规定，物业服务企业有下列情形之一的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处二千元以上二万元以下罚款：
（一）未保持消防车通道、消防车登高操作场地等标线完好有效的；
	市、 区
	

	2 
	未制定消防安全制度的，逾期不改正的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市消防条例》第十七条第三项 物业服务企业在物业管理区域内应当履行下列消防安全职责：
（三）制定并落实消防安全制度、操作规程，实行岗位消防安全责任制，组织对所属员工进行消防安全培训、消防疏散逃生演练；
《南京市消防条例》第七十条第二项 违反本条例第十七条规定，物业服务企业有下列情形之一的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处二千元以上二万元以下罚款：
（二）未制定消防安全制度的；
	市、 区
	

	3 
	未定期对共用部位、设施开展防火巡查、检查的，逾期不改正的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市消防条例》第十七条第四项 物业服务企业在物业管理区域内应当履行下列消防安全职责：（四）定期对共用部位开展防火巡查、检查，发现火灾隐患的应当及时处理，无法处理的应当及时向有关部门或者单位报告；
《南京市消防条例》第七十条第三项 违反本条例第十七条规定，物业服务企业有下列情形之一的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处二千元以上二万元以下罚款：
（三）未定期对共用部位、设施开展防火巡查、检查的；
	市、 区
	

	4 
	[bookmark: _GoBack]未制定灭火和应急疏散预案的，逾期不改正的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市消防条例》第十七条第六项 物业服务企业在物业管理区域内应当履行下列消防安全职责：
（六）制定灭火和应急疏散预案，落实消防控制室管理制度，发现火灾及时处置并报警，积极协助组织扑救并保护火灾现场，配合火灾事故调查；
《南京市消防条例》第七十条 违反本条例第十七条规定，物业服务企业有下列情形之一的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处二千元以上二万元以下罚款：
（四）未制定灭火和应急疏散预案的。
	市、 区
	

	5 
	人员密集场所的视频设备不具有消防安全提示功能，逾期不改正的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市消防条例》第三十九条第一款第四项
人员密集场所、高层和地下公共建筑应当遵守有关消防安全规定，并符合下列要求：
（4） 视频设备应当具有消防安全提示功能；
《南京市消防条例》第七十一条 违反本条例规定，人员密集场所的视频设备不具有消防安全提示功能或者公共娱乐场所未设立消防安全疏散引导员的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处五百元以上五千元以下罚款。
	市、 区
	

	6 
	公共娱乐场所未设立消防安全疏散引导员的，逾期不改正的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市消防条例》第四十二条第一款第一项 公共娱乐场所应当遵守下列消防安全管理规定：
（一）制定防火安全管理制度和紧急安全疏散方案，设立消防安全疏散引导员，在营业时间和营业结束后指定专人进行安全巡视检查；
《南京市消防条例》第七十一条 违反本条例规定，人员密集场所的视频设备不具有消防安全提示功能或者公共娱乐场所未设立消防安全疏散引导员的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处五百元以上五千元以下罚款。
	市、 区
	

	7 
	宾馆、饭店厨房油烟气管道以及大型商业综合体共用油烟气管道未按照规定定期清洗的，逾期不改正的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市消防条例》第三十九条第三款  人员密集场所、高层和地下公共建筑应当遵守有关消防安全规定，并符合下列要求：宾馆、饭店厨房油烟气管道以及大型商业综合体共用油烟气管道应当每季度至少清洗一次，并建立油烟气管道清洗记录。
《南京市消防条例》第七十二条 违反本条例第三十九条第三款规定，宾馆、饭店厨房油烟气管道以及大型商业综合体共用油烟气管道未按照规定定期清洗的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处警告或者五百元以下罚款；造成严重后果的，处二千元以上二万元以下罚款。
	市、 区
	

	8 
	设置消防控制室的单位未将消防设施运行状态信息接入城市消防远程监控中心监测系统的或者擅自拆除、停用联网设施和传输网络的，逾期不改正的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市消防条例》第五十二条第二款  设置消防控制室的单位应当将消防设施运行状态信息接入城市消防远程监控中心监测系统并实时传输；保证联网设施和传输网络正常使用，不得擅自拆除或者停用。
《南京市消防条例》 第七十三条 违反本条例第五十二条第二款规定，设置消防控制室的单位未将消防设施运行状态信息接入城市消防远程监控中心监测系统的或者擅自拆除、停用联网设施和传输网络的，由消防救援机构责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。
	市、 区
	

	9 
	携带电动自行车或者其蓄电池进入住宅电梯或者户内，拒不听从劝阻、制止的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市住宅物业管理条例》第五十六条第六项禁止下列影响物业管理区域公共安全的行为：（六）携带电动自行车或者其蓄电池进入住宅电梯或者户内；
《南京市住宅物业管理条例》第八十二条第一项  违反本条例第五十六条规定，有下列影响物业管理区域公共安全行为之一，拒不听从劝阻、制止的，由消防救援机构或者其委托的符合法定条件的组织按照下列规定进行处罚；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成他人人身、财产损害的，依法承担赔偿责任：
（一）违反第六项规定，携带电动自行车或者其蓄电池进入住宅电梯的，处二百元以上一千元以下罚款；
	市、 区
	

	10 
	违反用电安全要求私拉电线和插座为电动自行车充电，拒不听从劝阻、制止的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市住宅物业管理条例》第五十六条第七项  禁止下列影响物业管理区域公共安全的行为：（七）违反用电安全要求私拉电线和插座为电动自行车充电；
《南京市住宅物业管理条例》第八十二条第二项  违反本条例第五十六条规定，有下列影响物业管理区域公共安全行为之一，拒不听从劝阻、制止的，由消防救援机构或者其委托的符合法定条件的组织按照下列规定进行处罚；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成他人人身、财产损害的，依法承担赔偿责任：（二）违反第七项规定，未按照用电安全要求私拉电线和插座为电动自行车充电的，责令改正，处警告或者五百元以下罚款；
	
	

	11 
	在禁止区域停放电动自行车或者为电动自行车充电的，拒不听从劝阻、制止的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市住宅物业管理条例》第五十六条第八项 禁止下列影响物业管理区域公共安全的行为：（八）在住宅公共门厅、疏散通道、楼梯间、安全出口、不符合消防安全要求的架空层、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车或者为电动自行车充电；
《南京市住宅物业管理条例》第八十二条第三项 违反本条例第五十六条规定，有下列影响物业管理区域公共安全行为之一，拒不听从劝阻、制止的，由消防救援机构或者其委托的符合法定条件的组织按照下列规定进行处罚；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成他人人身、财产损害的，依法承担赔偿责任：
（三）违反第八项规定，在禁止区域停放电动自行车或者为电动自行车充电的，责令改正，对单位处五千元以上五万元以下罚款，对个人处警告或者五百元以下罚款。
	市、 区
	

	12 
	携带电动自行车或者其蓄电池进入乘客电梯，拒不听从劝阻、制止的行政处罚
	行政处罚
	【地方性法规】《南京市电梯安全条例》第三十二条第二款 禁止携带电动自行车或者其蓄电池进入乘客电梯。电梯使用单位、业主委员会、业主和其他乘用人有权劝阻、制止携带电动自行车或者其蓄电池进入电梯；对不听劝阻、制止的，应当及时向消防救援机构报告。
《南京市电梯安全条例》第六十条 乘客违反本条例第三十二条第二款规定，携带电动自行车或者其蓄电池进入乘客电梯，拒不听从劝阻、制止的，由消防救援机构处以二百元以上一千元以下罚款；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成他人人身、财产损害的，依法承担赔偿责任。
	市、 区
	




