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	填报日期：2026年7月21日           执法主体（单位名称）：南通市消防救援支队

	序号
	事项名称
	行政执法类型
	执法依据
	实施层级
	备注

	1 
	个体工商户未按照标准配置消防设施、器材或者未保持消防设施、器材完好有效的
	行政处罚
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]【地方性法规】《南通市消防条例》第十一条第一款
有固定生产经营场所的餐饮、购物、住宿、娱乐、休闲健身、医疗、教学、生产加工等个体工商户，应当依法履行单位消防安全职责，明确专职或者兼职消防安全员，按照相关标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期检验、维护，保持完好有效。
《南通市消防条例》第三十条
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]个体工商户违反本条例第十一条第一款的规定，未按照标准配置消防设施、器材或者未保持消防设施、器材完好有效的，由消防救援部门责令改正；拒不改正的，处五百元以上五千元以下罚款。

	市、县
	

	2 
	在公共门厅、楼道、楼梯间等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车或者为其充电
	行政处罚
	【地方性法规】《南通市消防条例》第十六条第一款
禁止在公共门厅、楼道、楼梯间等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车或者为其充电。禁止携带电动自行车或者其蓄电池进入乘客电梯。
【地方性法规】《南通市消防条例》第三十七条
第三十七条　个人违反本条例第十六条第一款的规定，有下列情形之一的，由消防救援部门责令改正，可以处警告或者五百元以下罚款：
（一）在公共门厅、楼道、楼梯间等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车或者为其充电；
（二）携带电动自行车或者其蓄电池进入乘客电梯。
单位有前款第一项行为的，由消防救援部门责令改正，可以处五千元以上五万元以下罚款。
	市、县
	

	3 
	人员密集场所在使用或者营业期间明火作业
	行政处罚
	【地方性法规】《南通市消防条例》第二十一条第一款
人员密集场所在使用或者营业期间禁止明火作业。
《南通市消防条例》第三十八条
 违反本条例第二十一条第一款的规定，人员密集场所在使用或者营业期间进行明火作业的，由消防救援部门责令改正，处五千元以上二万元以下罚款。
	市、县
	

	4 [bookmark: _GoBack]
	擅自拆除或者停用联网设施或者传输网络
	行政处罚
	【地方性法规】《南通市消防条例》第二十八条第二款
设置消防控制室的单位应当将消防设施运行状态信息接入消防设施联网监测系统并实时传输。联网设施和传输网络应当确保正常使用，不得擅自拆除或者停用。
《南通市消防条例》第三十九条
违反本条例第二十八条第二款的规定，擅自拆除或者停用联网设施或者传输网络的，由消防救援部门责令改正；拒不改正的，处一千元以上五千元以下罚款。
	市、县
	




